Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Семьдесят четвертое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.05.2020г. № 59

г. Троицк

Об информации об итогах прохождения отопительного периода 2019 – 2020 годов

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. об итогах прохождения отопительного периода 2019–2020 годов, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. об итогах прохождения отопительного периода 2019–2020 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						           Л.А. Захарова

Информация

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова   А.В.   по   вопросу:   «Об   итогах   прохождения   отопительного

периода 2019–2020 годов»

На территории г. Троицка располагается 18 котельных, из них 14 муниципальных и 4 ведомственных, 126 км тепловых сетей для обеспечения подачи тепла в жилые дома, больницы, школы и дошкольные учреждения, объекты соцкультбыта.

Отопительный период 2019-2020 годов на территории Троицкого городского округа, согласно постановлению Администрации г. Троицка от 24.09.2019 г. № 16 официально был установлен с 25.09.2019 г. Не смотря на это, запуск тепла на социальную сферу осуществлялся поэтапно с 18 сентября 2019 г.

По состоянию на 30.09.2019 г. все системы теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы функционировали на 100%, без подключения в работу центральных тепловых пунктов (ЦТП).

В связи с тем, что ЗАО «ТЭК» в начале отопительного периода не выполнены требования комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Троицка о подключении ЦТП в работу, было принято решение о передачи недвижимого имущество (ЦТП) по договору аренды в ООО «Перспектива».

ООО «Перспектива» провело работы по подключению пяти центральных тепловых пунктов центральной части города Троицка, как показал отопительный период 2019-2020 годов данное количество было достаточно для равномерного распределения теплоснабжения потребителям центральной части города Троицка.

Особую роль хочется уделить управляющим организациям: ООО «Управляющая компания Крученкова на Зеленой», ООО «ЖЭУ»                                   п. Станционный, ООО УК «Соверен-Сервис», ООО «Троицксантехсервис», ООО «ТеплоэнергоЖКХ», ООО «Строй-Элита», ООО «УК Ремитент», которые в ходе подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов заключили договоры на управление, либо содержание общего имущества многоквартирных домов, бывших общежитий, переведенных в статус жилых домов, и договоры на содержание с собственниками помещений, которые выбрали непосредственный способ управления, на основании чего произвели работы по запуску систем теплоснабжения данного жилищного фонда города Троицка и поддерживали их работоспособность в течение отопительного периода.

За весь отопительный период 2019-2020 на магистральных сетях теплоснабжения, где эксплуатирующей организацией является ООО «Перспектива» было зафиксировано 2 повреждения, на квартальных – 74 (в том числе на частный сектор). На сетях теплоснабжения теплосетевой организации ЗАО «Троицкая энергетическая компания» зафиксировано 23 технологических отказа. Все аварийные ситуации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями устранялись своевременно в установленный законом срок.

За три отопительных периода новый источник теплоснабжения центральной части г. Троицка - газовая котельная мощностью 120 МВт зарекомендовал себя как надежный источник, снабжающий г.Троицк качественной тепловой энергией.

Динамика прохождения отопительного периода 2019-2020 годов в сравнении с 2018-2019 годов является положительной, обусловлено это снижением аварийных ситуаций на 33 %, меньшим количеством обращений на некачественное теплоснабжение поступавших от граждан в адрес Администрации г. Троицка.

Для улучшения прохождения текущего и последующих отопительных периодов в завершающей стадии находится реализация проекта комплексной гидравлической балансировки системы централизованного теплоснабжения от газовой котельной мощностью 120 МВт ООО «Перспектива» центральной части г. Троицка, прошедшего экспертную оценку в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

Данный комплекс работ предусматривает установку регулировочных кранов и дроссельных шайб, которые позволят сократить затраты на транспортировку тепловой энергии и значительно упростить процесс наладки и регулировки гидравлического режима центральной части г. Троицка.

До сих пор на особом контроле находится зона теплоснабжения                             п. Станционный, где по ул. им. С.М. Кирова, д. 43 расположена мазутная котельная Южно-Уральской дирекции по теплоснабжению - структурного подразделения центральной дирекции по теплоснабжению филиала ОАО «РЖД», в связи с систематически поступающими жалобами от жителей поселка Станционный и управляющей организации на некачественное теплоснабжение многоквартирных домов.

Для устранения данного факта некачественного предоставления услуг теплоснабжения потребителям п. Станционный, Администрация города Троицка в отопительном периоде 2019 – 2020 годов обращалась к руководству Южно-Уральской дирекции по теплоснабжению - структурного подразделения центральной дирекции по теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» с рекомендацией о повышении температуры теплоносителя на подаче от котельной до 60°С и увеличению расхода теплоносителя до 450 т/ч для надежного обеспечения поселка Станционный города Троицка теплоснабжением и горячим водоснабжением.

Проблема теплоснабжения п. Станционный повторяется с каждым отопительным периодом. Для решения данной проблемы в 2018 году были выделены денежные средства из областного бюджета и проведены работы по капитальному ремонту участка тепловой сети поселка на сумму 5 млн руб., в 2019 году на10 млн руб. В 2020 году выделены денежные средства в размере 20 млн руб., и в настоящее время проводится конкурсная процедура для определения подрядной организации, которая выполнит капитальный ремонт тепловой сети п. Станционный.

Также руководством Южно-Уральской дирекции по теплоснабжению - структурного подразделения центральной дирекции по теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» продолжается работа по строительству новой газовой котельной мощностью 21 МВт, запуск которой планируется в отопительный период 2020-2021 годов.

В совокупности данные мероприятия позволят решить проблему теплового режима поселка Станционный и обеспечить всех потребителей качественным теплоснабжением.

Напомним, что в целях получения паспорта готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2019-2020 годов Администрацией города Троицка предпринимались все необходимые меры, но при этом по техническим причинам оставшихся замечаний (относящихся к ООО «Перспектива», ООО «РТС», ОАО «РЖД») получить паспорт готовности Троицкому городскому округу не удалось.

Кроме того, прокурор города Троицка обратился в суд с требованиями к вышеуказанным организациям об устранении замечаний в течение 30 дней после вступления решения суда в силу, и к Администрации города Троицка о получении Акта готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2019-2020 годов в течение 45 дней.

Однако требования прокурора Администрацией города Троицка не могут быть исполнены, в связи с невыполнением замечаний технического характера вышеуказанными теплоснабжающими организациями.

На сегодняшний день основной задачей в летний период времени является ответственная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к новому отопительному периоду в соответствии с планами организационно-технических мероприятий, и в дальнейшем получение паспорта готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2020-2021 годов.

В целом отопительный период прошел удовлетворительно. Администрацией города Троицка Челябинской области в соответствии с Постановлением от 24.04.2020 г. № 838 «О завершении отопительного периода 2019 – 2020 годов в городе Троицке Челябинской области» было принято решение завершить отопительный период с 27 апреля 2020 года.

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка                                                     А.В. Могильников