Приложение

к  решению Собрания

депутатов города Троицка

от 19.03.2008 г. №63

4.Мероприятия по реализации основных направлений Программы

4.1.Выполнение предписаний госпожнадзора.

| № | Мероприятия | Финансовые затраты (руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Монтаж автоматической пожарной сигнализации. Выполнить систему оповещения людей о пожаре | 1 289 128,00 | Руководители муниципальных образовательных учреждений |
| 2. | Восстановить дверные полотна, отделяя коридор от лестничных клеток | 243 172,00 | Руководители муниципальных образовательных учреждений |
| 3. | Огнезащита чердачных помещений, Огнезащитная обработка металлических конструкции | 158 076,00 | Руководители муниципальных образовательных учреждений |
| 4. | Наружную лестницу выполнить с уклоном 45 градусов и шириной ступеней 200мм (Пожарные лестницы) | 164 226,00 | Руководители муниципальных образовательных учреждений |
| 5. | Выполнить (дополнительно) эвакуационный выход с дверной коробкой 1,9х1,2м (входные двери) | 41 817,00 | Руководители муниципальных образовательных учреждений |
| 6. | Выполнить распашные решетки | 92 884,00 | Руководители муниципальных образовательных учреждений |
| 7. | Демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации (пол) | 239 636,00 | Руководители муниципальных образовательных учреждений |
|  | Сгораемый материал на путях эвакуации (масляная окраска стен в музыкальной комнате, лестничных клетках) |  |  |
|  | Замена сгораемой отделки потолка в спортивном классе |  |  |
| 8. | Оборудовать средствами пожаротушения: -огнетушители: -рукава -вентили -головки (гайки) -стволы | 9 268,00 | Руководители муниципальных образовательных учреждений |
| 9. | Установить противопожарные двери для складских помещениях, электрощитовых, кладовых, мастерских с пределом огнестойкости не менее 0,6ч | 610 199,00 | Руководители муниципальных образовательных учреждений |
| 10. | Выполнить электромонтажные работы в соответствии с ПУЭ ( компьютерного класса, замена питающего кабеля) | 131 825,00 | Руководители муниципальных образовательных учреждений |
| 11. | Устройство противопожарной перегородки | 105 769,00 | Руководители муниципальных образовательных учреждений |
|  | ВСЕГО | 3 086 000,00 |  |