Информация

об эффективности использования бюджетных средств на уличное освещение

и перспективы развития уличного освещения в городе Троицке

В 2009 году на уличное освещение израсходовано  всего 7476,7 тыс. рублей, в том числе на оплату потребленной электроэнергии сетями уличного освещения  израсходовано из средств бюджета города 3017,8 тыс. рублей, субсидии из областного бюджета – 2386,8 тыс. рублей;  на текущий ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения  -  2072,1 тыс. рублей.

По результатам проведенных аукционов и запросов на котировку цен были заключены муниципальные контракты.

По поселку ГРЭС заключен муниципальный  контракт  с  ООО «ЖКХ  пос. Гончарка» на сумму 301 тыс. рублей. Были заменены  провода, длиной 1350 м,  установлены 54 светильника и  22 люминесцентных лампы.

По поселку Станционный и поселку Золотая Сопка победителем аукциона на текущий ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения стал   подрядчик ООО «Милекс» с предложением о безвозмездном выполнении работ. По заключенному контракту были установлены  44 светильника с ртутными лампами, 22 светильника ЖКУ- 40-250, 22 лампы ДНАТ-250, 25 ламп ДРЛ, заменены провода ВЛ 03.8,6 – 10 кВ, длиной 5970м.

По центральной части города работы по заключенному муниципальному контракту производил ООО «Милекс» на сумму 848,8 тыс. рублей. Было установлено  65 светильников с ртутными лампами, 65 светильников                       ЖКУ-52-250, заменены  1131 лампа ДРЛ, ДНАТ, установлены 1049 ламп                    ДРЛ- 250, 82 лампы ДНАТ- 250, заменено 56 ламп накаливания, 55 патронов,  11,5 км проводов по установленным планкам с изоляторами на растяжках.

По текущему ремонту  сетей  уличного освещения поселка Гончарка на сумму  99,6 тыс. рублей  ООО «ЖКХ пос. Гончарка» выполнили  работы по ремонту линий электропередач, длиной 10,5 м , заменены  провода на 20 опорах.

Из экономии средств от проведенных конкурсов   на выполнение  работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию сетей уличного освещения по договорам с подрядчиками были выполнены работы по текущему ремонту сетей  уличного освещения на сумму 822,7 тыс. рублей по поселку Гончарка, поселкам Станционный и Золотая Сопка, по центральной части города.

По городской целевой программе «Наш двор»  на 2009 год выделено                396,2 тыс. рублей   ООО «МТР-Сервис» выполнил работы по освещению дворовых территорий поселка Жиркомбинат - домов  с  №1 по №8 и с №13 по №18. В результате выполнения программы было установлено 40 светильников марки ЖКУ - 40-250 и реконструировано 7,78 км сети дворового освещения поселка Жиркомбинат.

По городской целевой программе  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в городе Троицке» по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  выделены средства  на сумму 1293,3 тыс. рублей, в том числе  выполнены работы по капитальному ремонту:

- сетей электроснабжения поселка Новая Нарезка на сумму 96,2 тыс. рублей;

- сетей электроснабжения 0,4 кВ и ВЛ- 0,4 кВ в поселке ГРЭС – 539,5 тыс. рублей;

- сетей электроснабжения поселка Станционный – 357,6 тыс. рублей;

- сетей электроснабжения поселка Жиркомбинат – 300,0 тыс. рублей.

В связи с многочисленными жалобами жителей города на качество электроснабжения, недостаточной освещенностью улиц по городу и прилегающим районам необходимо проведение модернизации электрического хозяйства, выделение	дополнительных денежных средств на:

- проведение инвентаризации сетей уличного освещения и замену старых светильников на энергосберегающие;

- установку светового реле, регулирующего включение и отключение 
уличного освещения для более точного составления и соблюдения графика включения и отключения уличного освещения;

-  установку приборов учета расхода электроэнергии сетями уличного освещения по центральной части города в целях экономии (при  выходе из строя отдельных светильников, входящих в расчет по установленной мощности);

-   проведение капитального ремонта сетей электроснабжения 0,4 кВ  и ВЛ -0,4 кВ в поселке ГРЭС и поселке Станционный,   исключенных из бюджета   2010 года по программе «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»  в сумме 838 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности                                                                      В.С.Королев

начальника Управления ЖКХ,

экологии, благоустройства, транспорта                                                                                       и связи администрации города Троицка