О ходе подготовки учреждений социальной сферы

к работе в отопительный период к 2013-2014 г.г.

В городе функционируют 81 учреждений социальной сферы, в т.ч.:

- 42 учреждения образования;

- 32 учреждения культуры и спорта;

- 4 учреждения социальной защиты;

- 3 учреждение здравоохранения.

Общая сумма финансирования подготовки 116 зданий социальной сферы к работе в отопительном периоде составило 7 млн.563 руб., из них 4 млн. 153 133 руб. средства местного бюджета.

Учреждения образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты на выделенные средства:

- Провели аттестацию всех ответственных за электроснабжение и теплоснабжение;

- Выполнили профилактические мероприятия, провели мероприятия по повышению энергетической эффективности.

В соответствии с утвержденным планом, в установленные сроки, во всех учреждениях проведены  профилактические работы:

-   механическая очистка бойлеров;

- ревизия запорной арматуры, опрессовка внутренней  системы отопления;

- замеры сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземлений;

- ремонт и укрепление окон и дверей.

Проведены мероприятия по повышению энергоэффективности работы учреждений социальной сферы:

- замена устаревших приборов ТЭР- 226 000 руб. МБДОУ «Детский сад №33», МБОУ «СОШ №5»;

- ремонт теплотрассы, внутренней системы отопления, демонтаж и монтаж теплового узла учета  в ИТП – 300 000 руб.

-  ремонт или замена оконных и дверных блоков, приобретение стекол – 974 000 руб. МБОУ «Детский сад №1,21,24,28,32, МБОУ «СОШ №6», «СОШ №5», «СОШ №10».;

- ремонт кровли МБОУ «СОШ №39», МБДОУ «Детский сад №4»;

- ремонт теплоузлов ФОК «Юниор», ФОК п. ГРЭС (бассейн);

- частичные ремонты систем отопления в ДШИ №1, библиотек №№1,7;

- изоляции внешних сетей отопления в библиотеке №11;

- частичный ремонт системы водоснабжения в кинотеатре «Комсомолец»;

- замена окон в малом зале в ДК «Энергетик»;

- ремонт фасада с заменой окон входных групп в «Татаро-башкирской библиотеке»;

- частичный ремонт кровли в филиалах библиотек №№7,9;

- бойлера в МБУЗ «ЦРБ г. Троицка и Троицкого района»;

- в сентябре будет завершен ремонт кровли гаража МБУЗ ««ЦРБ г. Троицка и Троицкого района»;

- утепление кровли и замена 20 окон в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

- замена 24 окон в МКУ социального обслуживания «Социальный приют детей и подростков» и детского дома.

По информации начальников Управления выполненные мероприятия позволили своевременно получить учреждениями социальной сферы акты готовности к работе в отопительный период 2013-2014 г.г..