Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Тридцатое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.10.2017г. № 158

г. Троицк

Об информации о готовности системы теплоснабжения города Троицка к отопи-тельному периоду 2017-2018 годов

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о готовности системы теплоснабжения города Троицка к отопительному периоду 2017-2018 годов, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о готовности системы теплоснабжения города Троицка к отопительному периоду 2017-2018 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						            В.Ю. Чухнин

Информация

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильников А.В.  по вопросу: «О готовности системы теплоснабжения города

Троицка к отопительному сезону 2017-2018 годов»

Организация работы по обеспечению тепловой энергией потребителей              г. Троицка во время прохождения отопительного осенне-зимнего периода 2017-2018 годов ведется согласно:

1. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 13.03.2017 года                № 199-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2017-2018 годов»;

2. Постановления Администрации города Троицка от 14.04.2017 года                    № 704 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к работе в отопительный период 2017-2018 годов»;

3. Распоряжение Администрации города Троицка Челябинской области от 04.04.2017 №223-р (в ред. От 18.09.2017 №593-р) «О создании комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2017-2018 годов»

4. Утвержденного плана организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов объектов жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы.

Постановлением администрации города Троицка от 26.09.2017                       №1825 датой начала отопительного сезона определено 27.09.2017 – для объектов социальной сферы, 28.09.2017 – для объектов жилищного фонда.

Подготовлен и утвержден план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий к отопительному периоду 2017-2018 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства.

На сегодняшний день, из 17 котельных работают 17, из них: 13 муниципальных, 2 ведомственных (Котельная локомотивного депо, карталинского регионального центра по тепловодоснабжению ЮУЖД – филиала ПАО «РЖД», ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №13»                      п. Степные зори), 2 котельные – ООО «Эффективная теплоэнергетика».

| № п/п | Котельные | Собственник | Обслуживающая организация | Количество потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во. домов | кол-во соц. Объектов |
| 1 | г. Троицк Котельная № 1 школы № 7 | Администрация ТГО | филиал ОАО "ЧОКЭ" ТЭТС | - | 1 |
| 2 | г. Троицк Котельная № 3 школы № 15 | Администрация ТГО | филиал ОАО "ЧОКЭ" ТЭТС | - | 5 |
| 3 | г. Троицк Котельная № 5 д/сада № 24 "Белочка" | Администрация ТГО | филиал ОАО "ЧОКЭ" ТЭТС | 2 | 2 коммерция - 2 |
| 4 | г. Троицк Котельная № 6 п.Мясокомбинат | Администрация ТГО | филиал ОАО "ЧОКЭ" ТЭТС | 11 | 1 коммерция - 2 |
| 5 | г. Троицк Котельная № 7 п.Жиркомбинат | Администрация ТГО | филиал ОАО "ЧОКЭ" ТЭТС | 27 | 3 коммерция - 10 |
| 6 | г. Троицк Котельная "Реф. депо" | Администрация ТГО | филиал ОАО "ЧОКЭ" ТЭТС | 58 | 8 коммерция - 6 |
| 7 | Котельная МОУ «СОШ школа № 47» | Администрация ТГО | филиал ОАО "ЧОКЭ" ТЭТС | - | 1 |
| 8 | Котельная Ж/д Питомник (д/с №5), ул. Инженерная, 149 | Администрация ТГО | МУП "Электротепловые сети" | - | 1 |
| 9 | г. Троицк Котельная п.Гончарка, ул. Интернациональная | ООО «Эффективная теплоэнергетика» | ООО "Эффектиная теплоэнергетика" | 9 | 1 коммерция - 3 |
| 10 | г. Троицк Котельная по ул. Подгорная, 2А | Администрация ТГО | МУП "Электро-тепловые сети" | 1 | - |
| 11 | г. Троицк Котельная по ул. Сони Кривой, 34 | Администрация ТГО | МУП "Электротепловые сети" | 10 | 1 коммерция - 1 |
| 12 | г. Троицк Котельная № 2, школа №5, ул. Циолковского, 12а | ООО «Эффективная теплоэнергетика» | ООО "Эффектиная теплоэнергетика" | - | 1 |

| 13 | Котельная п. Золотая Сопка, ул. Троицкая.62 | Администрация ТГО | МУП "Электро-тепловые сети" | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Котельная ГБУЗ "Областная туберкулезная больница №13" п. Степные зори | Субъект РФ Челябинская область | ГБУЗ "ОТБ № 13" | 2 | 13 |
| 15 | Котельная МБОУ «СОШ №3» | Администрация ТГО | МБОУ "СОШ № 3" | - | 1 |
| 16 | Котельная МБОУ ДОД «Дом детского творчества» | Администрация ТГО | Персонал МБОУ ДОД "Дом детского творчества" | - | 1 |
| 17 | г. Троицк Котельная ЮУДТВС (котельная локомотивного депо) | Карталинский терриальный участок ЮУ ДТВ СП-ЦДТВ - филлиала ОАО "РЖД" | ООО "Аквант" | 76 | 10 коммерция - 21 |

Проблем с теплоснабжением жилого фонда и социальных объектов от котельных нет. Отопление происходит в штатном режиме.

Жилищный фонд города к отопительному сезону готов на 100%.

Сети водоснабжения и водоотведения города готовы на 100%.

Сети электроснабжения города готовы на 100%.

Тепловые сети города и центральные тепловые пункты готовы на 100%.

Сети газоснабжения города готовы на 100%.

Теплоснабжение п. ГРЭС.

Жилой фонд составляет 102 многоквартирных дома, из них 12 – общежитий.

С 01.08.2017 ЕТСО поселка является ПАО «ОГК-2».

Протяженность сетей поселка составляет 18,1 км (12 км – муниципальные сети, 3,6 км – в собственности ООО «Теплосети», которые сданы в аренду ООО «Районные тепловые сети», 2,5 км – бесхозяйственных тепловых сетей, переданы ООО «Районные тепловые сети»).

В мае 2017 закончился договор аренды по муниципальным тепловым сетям с ЗАО «ТЭК». ЗАО «ТЭК» отказалась возвращать сети муниципалитету, после чего администрация города Троицка обратилась в Арбитражный суд по возвращению муниципальной собственности. В настоящее время ведутся судебные разбирательства. До решение суда ответственность за подготовку сетей лежит на ЗАО «ТЭК». По информации, полученной от данной организации тепловые сети готовы на 100%.

Жилищный фонд поселка обслуживает две организации ООО «Соверен-Сервис» и ЗАО «Жилищно-эксплуатационная компания».

Проблем с теплоснабжением жилого фонда и социальных объектов нет. Отопление происходит в штатном режиме.

Теплоснабжение центральной части города.

С 01.06.2017 ЕТСО центральной части города является ООО «Перспектива». В рамках концессионного соглашения ООО «Перспектива» выполняет работы по строительству газовой котельной, мощностью 120 МВт с подводящими сетями и перекладку основного трубопровода тепловой сети диаметром 700 мм от вновь возводимой котельной до главной насосной.

Работы ведутся в соответствии с графиком.

Протяженностью тепловой сетей центральной части составляет 63,3 км (43 км – муниципальная собственность, 20,3 км – обслуживает ЗАО «ТЭК», но собственниками являются ООО «Теплосервис» и ООО «Тепловые сети»).

В рамках концессии муниципальные сети теплоснабжения переданы концессионеру (ООО «Перспектива»).

В центральной части находятся 11 ЦТП.

В центральной части города, находятся 35 социальных объектов, 194 многоквартирных домов (МКД) и 334 жактовских и индивидуальных жилых домов, подключенных к центральному отоплению.

Жилищный фонд центральной части города обслуживают 8 управляющих организаций (ООО «Троицксантехсервис» Ломовцев Сергей Владимирович, ООО «Соверен-сервис» Старовойтов Сергей Васильевич, ООО «Жилищно-эксплуатационное управление» Кандеров Сергей Васильевич, ИП «Крученков В.В» Крученков Владимир Васильевич, ЗАО «ЖЭК» Трухменев Сергей Викторович, ООО «Теплоэнерго ЖКХ» Сагадеев Рифат Талгатович, ООО «Ресурс» Ремезов Георгий Федорович, ООО УК «Мой дом» Селютин Владимир Анатольевич).

За период с 22.08.2017 по 26.10.2017 на тепловых сетях было выявлено 67  аварий и технических отказов в центральной части города, в том числе:

- на сетях ООО «Перспектива» - 48 шт. из них на магистральных сетях 3;

- на сетях ЗАО «ТЭК» - 19 шт. из них на магистральных сетях 14.

Начиная с 26.09.2017 совещания Главы города, по вопросам подготовки и пуска тепла, проводились ежедневно, а с 28.09.2017 два раза в сутки, в том числе в субботу и в воскресенье. В этот период на совещаниях проводился мониторинг параметров и объёмов теплоносителя, количества подключённых объектов социальной сферы и МКД к теплу.

Технические отказы на магистральных сетях привели к тому, что из 4 направлений по состоянию на 02.10.2017 теплоноситель был подан только потребителям направлений «Летягина» и «Денисова».

С целью скорейшего устранения технических отказов и оказания содействия в настройке режимов теплоснабжения города, по поручению Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского в Троицк были направлены сотрудники МУП ЧКТС в составе 3 аварийных бригад и 3 инженерно-технических работников.

Силами специалистов данной организации было устранено 14 аварийных ситуаций, в т.ч. 12 на внутриквартальных сетях ООО «Перспектива» и 2 на магистральных сетях ЗАО «ТЭК».

На сегодняшний день, все аварии устранены, социальные объекты и жилые дома к отоплению подключены. В настоящее время производится регулировки гидравлических режимов и удаление воздуха из системы теплоснабжения.

Уважаемые депутаты, прошу данную информацию принять к сведению.

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка                                                   А.В. Могильников