Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Шестьдесят четвертое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.11.2019г. № 152

г. Троицк

Об информации о ходе отопительного периода 2019-2020 годов

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В., о ходе отопительного периода 2019-2020 годов, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о ходе отопительного периода 2019-2020 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						           В.Ю. Чухнин

Информация

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства,    транспорта    и    связи    администрации    города    Троицка

Могильникова А.В. по вопросу: «О ходе отопительного периода

2019-2020 годов»

На территории города Троицка располагается 18 котельных, из них 14 муниципальных и 4 ведомственных, 126 км тепловых сетей для обеспечения подачи тепла в жилые дома, больницы, школы и дошкольные учреждения, объекты соцкультбыта.

Отопительный период 2019-2020 годов на территории города Троицка, согласно постановлению Администрации г. Троицка от 24.09.2019 г. № 16 официально был установлен с 25.09.2019 г. Несмотря на это, запуск тепла на социальную сферу осуществлялся поэтапно с 18 сентября 2019 г.

Согласно пункта 3 вышеуказанного Постановления № 16 ЗАО «Троицкая энергетическая компания» (по которой в настоящее время ведется процедура банкротства)  предписано обеспечить ежедневное предоставление информации о вводе в действие объектов инженерной инфраструктуры (центральных тепловых пунктов) и обеспечить стабильную работу оборудования, задействованного в обеспечении теплоснабжения города в отопительный период 2019-2020 годов.

По состоянию на 17-00ч. 30.09.2019 г. теплоснабжением  было обеспечено 100% многоквартирного жилого фонда, 100% объектов социальной сферы и 18 домов, в том числе признанных аварийными, находящимся без управления, без подключения в работу центральных тепловых пунктов (ЦТП).

Качественное теплоснабжение потребителей центральной части города Троицка возможно при условии, что все ЦТП центральной части города Троицка работают в повысительно-смесительном режиме.

В центральной части города Троицка Челябинской области расположено 12 ЦТП, 10 из которых являются собственностью муниципального образования город Троицк и ранее были переданы по договору аренды ЗАО «ТЭК».

Как показал прошлый отопительный период, для качественного теплоснабжение потребителей центральной части города Троицка в работе было задействовано всего 8 ЦТП.

По состоянию на 14.10.2019 г. ЗАО «Троицкая энергетическая компания» (далее ЗАО «ТЭК») запустили в работу только ЦТП – 1 в районе ул. Зеленой.

В связи, с чем 15.10.2019 г. состоялась комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Троицка о ситуации, связанной с не подключением ЦТП по центральной части города Троицка, где было принято решение, в случае отрицательного принятия решения на подключение ЦТП, ключи и техническую документацию передать в Управление муниципальной собственности Администрации города Троицка. Управлению муниципальной собственности провести инвентаризацию ЦТП и передать недвижимое имущество по договору аренды в ООО «Перспектива».

В случае не предоставления ЗАО «ТЭК» ключей и технической документации на центральные тепловые пункты, ООО «Перспектива, Администрация города Троицка совместно с МО МВД РФ «Троицкий» Челябинской области, ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области» при содействии прокуратуры города Троицка и отдела ФСБ по городу Троицку в срок до 18-00 ч. 15.10.2019 г. осуществить открытие ЦТП с фиксацией находящегося внутри оборудования.

ЗАО «ТЭК» решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Троицка были не выполнены.

На основании вышеизложенного ООО «Перспектива» в срок до 21.10.2019 г. проводились работы по подключению центральных тепловых пунктов центральной части города Троицка и регулировке внутридомовых систем многоквартирных домов управляющими организациями, для обеспечения надежного гидравлического режима и равномерного распределения теплоснабжения конечных потребителей системы теплоснабжения. В настоящее время по центральной части города подключено пять ЦТП, что достаточно для равномерного распределения теплоснабжения потребителям центральной части города Троицка.

Особую роль хочется уделить управляющим организациям: ООО «Управляющая компания Крученкова на Зеленой», ООО «ЖЭУ»                        п. Станционный, ООО УК «Соверен-Сервис», ООО «Троицксантехсервис», ООО «ТеплоэнергоЖКХ», ООО «Строй-Элита», ООО «УК Ремитент», которые в ходе подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов заключили договоры на управление, либо содержание общего имущества многоквартирных домов, бывших общежитий, переведенных в статус жилых домов, и договоры на содержание с собственниками помещений, которые выбрали непосредственный способ управления, на основании чего произвели работы по запуску систем теплоснабжения данного жилищного фонда города Троицка.

По состоянию на 13.11.2019 г. сначала отопительного периода на сетях теплоснабжения, где эксплуатирующей организацией является ООО «Перспектива» было зафиксировано 2 повреждения, на сетях теплоснабжения теплосетевой организации ЗАО «ТЭК» 3 повреждения. Все аварийные ситуации теплоснабжающими, теплосетевыми  организациями устранялись своевременно, в установленный законом срок.

Также для улучшения прохождения текущего и последующих отопительных периодов был разработан проект комплексной гидравлической балансировки системы централизованного теплоснабжения от газовой котельной мощностью 120 МВт ООО «Перспектива» центральной части города Троицка, который успешно прошел экспертную оценку в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

Управлением ЖКХ, ЭБТ и С Администрации города Троицка был разработан и заключен муниципальный контракт на установку регулировочных кранов, согласно проектной документации, которые позволят сократить затраты на транспортировку тепловой энергии и значительно упростить процесс наладки и регулировки гидравлического режима центральной части города Троицка. В ходе исполнения данного контракта, по состоянию на 13.11.2019 г. установлено 20 регулировочных кранов на многоквартирных домах, работы продолжаются в срок до 20 декабря 2019 г.

До сих пор на особом контроле находится зона теплоснабжения               п. Станционный, где по ул. им. С.М. Кирова, д. 43 расположена мазутная котельная Южно-Уральской дирекции по теплоснабжению - структурного подразделения центральной дирекции по теплоснабжению филиала ОАО «РЖД», в связи с систематически поступающими жалобами от жителей поселка Станционный и управляющей организации на некачественное теплоснабжение многоквартирных домов.

Для устранения данного факта некачественного предоставления услуг теплоснабжения потребителям п. Станционный Администрация города Троицка в нынешний отопительный период обращалась к руководству Южно-Уральской дирекции по теплоснабжению - структурного подразделения центральной дирекции по теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» с рекомендацией о повышении температуры теплоносителя на подаче от котельной до 60°С и увеличению расхода теплоносителя до 450  т/ч для надежного обеспечения поселка Станционный города Троицка теплоснабжением и горячим водоснабжением.

Проблема теплоснабжения п. Станционный повторяется с каждым отопительным периодом. Для решения данной проблемы в 2019 году выделены денежные средства из областного бюджета и проведены работы по капитальному ремонту участка тепловой сети поселка. Также продолжается  работа по строительству новой газовой котельной мощностью 21 МВт, руководством Южно-Уральской дирекции по теплоснабжению - структурного подразделения центральной дирекции по теплоснабжению филиала ОАО «РЖД» был продлен срок завершающих работ по строительству, в связи, с чем нынешний отопительный период теплоснабжение п. Станционный будет осуществляться от мазутной котельной.

В целях получения паспорта готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2019-2020 годов 07.10.2019 г. вся документация была направлена в Уральское управление «Ростехнадзора».

В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О теплоснабжении» в период с 14 по 18 октября 2019 года Уральским управлением «Ростехнадзора» проведена проверка Троицкого городского округа к отопительному периоду 2019 – 2020 годов и выдан акт от 18 октября 2019 года № ч-641 с перечнем замечаний к выполнению требований по готовности в количестве 9.

С целью устранения выявленных замечаний в Уральское Управление «Ростехнадзора» письмом Администрации города Троицка от 25.10.2019 г.      № 5076 направлен пакет документов, по результатам предоставления которого, итоговое количество замечаний составляет 4.

Для сравнения, при подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов Уральским Управление «Ростехнадзора» был выдан акт с перечнем замечаний, в количестве 104.

Благодаря ответственному подходу потребителей тепловой энергии, теплосетевых и теплоснабжающих организаций при подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов количество замечаний меньше на                  92 %.

В целом отопительный период начался удовлетворительно, основной целью на сегодняшний день является получение паспорта готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2019-2020 годов и безаварийное прохождение отопительного сезона, в связи с чем ресурсоснабжающими и управляющими организациями создаются необходимые условия для нормального проживания населения, устойчивого функционирования учреждений социально-бюджетной сферы.

Начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства,

экологии, благоустройства, транспорта

и связи администрации города Троицка                                     А.В. Могильников