Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Пятнадцатое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.05.2021г. № 105

г. Троицк

О ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем ком-мунальной инфраструктуры на терри-тории города Троицка на 2016-2030 годы» по итогам 2020 года

Заслушав информацию исполняющего обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Косматова К.В. о ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Троицка на 2016-2030 годы» по итогам 2020 года, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию исполняющего обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Косматова К.В. о ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Троицка на 2016-2030 годы» по итогам 2020 года принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						         В.В. Хасанов

Информация

исполняющего обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Косматова К.В. по вопросу: «О ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Троицка

на 2016-2030 годы» по итогам 2020 года»

Одной из приоритетных задач Администрации города Троицка является реализация Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016 – 2030 годы», утвержденной решением Собрания депутатов города Троицка от 28.04.2016 года № 72, (далее – Программа).

Основными задачами Программы являются:

1) сбалансированное, перспективное строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Троицка в соответствии с потребностями города Троицка в строительстве объектов капитального строительства;

2) обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры города Троицка, установленным требованиям надежности и энергетической эффективности;

3) снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

4) повышение качества предоставляемых для потребителей услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

Теплоснабжение.

Для реализации поставленных задач, по направлению «Теплоснабжение» на территории города Троицка в 2020 году проведены следующие мероприятия:

- В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры в поселке Станционном выполнены работы по капитальному ремонту магистрального трубопровода тепловой сети подрядной организацией                     ООО «Региональное управление буровых и водохозяйственных работ».

Около двух километров трубопровода по ул. им. С.М. Кирова и                ул. Путевой заменено более современными и энергоэффективными материалами. В установленный срок были выполнены работы по промывке и опрессовке сетей теплоснабжения, осуществлено техническое подключение потребителей поселка Станционный к новым сетям.

- В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», в целях повышения надёжности теплоснабжения жителей и социальных объектов          п. Станционный города Троицка, к началу отопительного сезона 2020-2021 годов структурным подразделением центральной дирекции АО «РЖД» по тепловодоснабжению завершены работы по строительству новой газовой котельной.

Ввод новой газовой котельной мощностью 21 МВт в эксплуатацию произведен 16.10.2020 года. Существующую мазутную котельную локомотивного депо ст. Троицк запланировано законсервировать, после разработки проекта на ликвидацию - демонтировать.

Проектом предусмотрена установка в котельной 3-х стальных водогрейных трехходовых газотрубных котлов ТТ100-6000  номинальной теплопроизводительностью 6000 кВт каждый (один резервный), 2-х водогрейных трехходовых газотрубных котлов ТТ100-1500 номинальной теплопроизводительностью 1500 кВт каждый (один резервный). Основное топливо – природный газ, резервное топливо – дизельное топливо.

В результате перевода источника теплоснабжения поселка Станционный на газовую котельную 21 МВт отмечено:

- повышение качества и надежности теплоснабжения, горячего водоснабжения, а также обеспечения нужд производства;

- повышения надежности промышленной и экологической безопасности, экономической эффективности, за счет внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий.

- снижение количество жалоб, поступающих от населения на некачественное теплоснабжение.

По факту модернизации котельной увеличилась резервная мощность источника теплоснабжения и минимизированы риски возникновения аварийных ситуаций на тепловых сетях поселка.

- В целях повышения эффективности теплоснабжения потребителей центральной части города спроектированы и проведены работы по комплексной гидравлической балансировке системы теплоснабжения.

В рамках муниципального контракта на сумму 18,3 млн. рублей, установлено 678 балансировочных вентилей и 68 регулировочных шайб.

Данный комплекс работ обеспечил сокращение затрат на транспортировку тепловой энергии и значительно упростил процесс наладки и регулировки гидравлического режима центральной части города Троицка. Расчетный годовой экономический эффект составит – 2,4 млн. рублей.

- В целях обеспечения гарантированного теплоснабжения поселка Энергетиков города Троицка между МУП «Электротепловые сети» и                АО «Теплогазинжиниринг» заключен муниципальный контракт от 19.03.2021 г. на выполнение работ по строительству центральной отдельно стоящей отопительной котельной п. Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области на сумму 398,4 млн. рублей. Срок выполнения работ до 01.12.2021 г.

В 2020 году была разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство центральной отдельно стоящей отопительной котельной п. Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области» и получено положительное заключение от ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

09.04.2020 г. заключен муниципальный контракт между Управлением по капитальному строительству Администрации города Троицка и                       АО «Водоканалпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство магистрального водопровода от очистных сооружений водозабора города Троицка Челябинской области до котельной в                        п. Энергетиков» на сумму 8,3 млн. рублей. Завершить и оплатить работы по контракту планируется в 2021 году.

09.03.2021 г. между Управлением по капитальному строительству Администрации города Троицка и ООО «Евросервис» заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую в                п. Энергетиков» на сумму 11,9 млн. рублей.

Одновременно со строительством центральной отдельно стоящей отопительной котельной будет выполнен комплекс следующих мероприятий:

1. строительство центральной отдельно стоящей отопительной котельной п. Энергетиков Троицкого городского округа;

2. технологическое присоединение центральной отдельно стоящей отопительной котельной п. Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области к сети газораспределения;

3. технологическое присоединение к электрическим сетям центральной отдельно стоящей отопительной котельной пос. Энергетиков;

4. переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую;

5. строительство магистрального водопровода от очистных сооружений водозабора города Троицка Челябинской области до котельной в                         п. Энергетиков;

6. строительство канализационной насосной станции и канализационного коллектора в п. Энергетиков.

Газоснабжение.

По муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в городе Троицке» за счет средств областного и местного бюджетов построены 5 объектов газоснабжения:

- «Газоснабжение жилых домов в п. Южный города Троицка Челябинской области». Стоимость работ составила 9,6 млн. рублей;

- «Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Советская, им. Г. Летягина, им. В.И. Ленина, им. Братьев Малышевых города Троицка Челябинской области». Стоимость работ составила 3,6 млн. рублей;

- «Газоснабжение жилой малоэтажной застройки и частных домов в районе, ограниченном улицами Красногвардейской, им. Т.Н. Дубинина, Советской, Увельской в городе Троицке Челябинской области». Стоимость работ составила 4,9 млн. рублей;

- «Газоснабжение жилых домов в поселке Кирсараи в городе Троицке Челябинской области». Стоимость работ составила 2,3 млн рублей;

- «Газоснабжение жилых домов района ограниченного улицами Труда, им. В.В. Куйбышева, им. В.И. Чапаева, Элеваторная в городе Троицке Челябинской области». Стоимость работ составила 7,8 млн. рублей.

Получили возможность подключения к газовым сетям 469 потребителей, уровень газификации составил 54,4%.

Водоснабжение и водоотведение.

В связи с неудовлетворительным состоянием очистных сооружений водозабора, производительностью 25 000 куб.м./сутки в городе Троицке Челябинской области, и обнаружение с 2015 года в реке Уй, выше города Троицка превышения предельно допустимых концентраций марганца и солей тяжелых металлов (0,77 мг/дм3 при норме 0,1 мг/дм3) по итогам проведения электронного аукциона между Управлением по капитальному строительству и ООО «Строй Ресурс» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений водозабора города Троицка производительностью 25 000 м3/сут.». Стоимость выполнения работ по муниципальному контракту составила 2,6 млн. рублей.

После получения положительного заключения государственной экспертизы будет направлена заявка в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области о выделение денежных средств на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции вышеуказанного объекта.

По муниципальной программе «Чистая вода» на территории Троицкого городского округа» начаты работы по строительству КНС с напорным коллектором в п. Гончарка г. Троицка Челябинской области. В 2020 году на строительство КНС было израсходовано 17,3 млн. рублей, в том числе 14,8 млн. рублей средств областного бюджета, 2,5 млн. рублей средств городского бюджета.

В настоящее время подрядчиком ведется работа по согласованию с            ОАО «РЖД» проекта производства работ в полосе отвода железной дороги, строительно-монтажные работы будут продолжены после получения разрешения завершить работы планируется до конца 2021 года.

В целях устойчивой и бесперебойной подачи с нормативным давлением на водоразборном оборудовании, а также улучшения качества питьевой воды в 2021-2024 годы необходимо предусмотреть строительство и реконструкцию водоводов по следующим направлениям:

1. строительство магистрального водовода от очистных сооружений водозабора (ОСВ) г.Троицка до газовой котельной п. Энергетиков в две нити, предварительный диаметр сетей – 500 мм, предполагаемой протяженностью 12,5 км, ориентировочная стоимость 300 млн. руб.;

2. строительство перемычки возле д. 14 микрорайона № 5 города Троицка (50 м.) на сумму – 1,1 млн. руб., строительство перемычки необходимо для обеспечения устойчивого водоснабжения микрорайона № 2 города Троицка;

3. замену сетей водоснабжения в районе п. Жиркомбинат города Троицка на участке от жилого дома № 17 до жилого дома № 11 (900 м.) на сумму – 5,9 млн. руб., построенных в 1963 году, материал сталь, в связи с 100%  износом сетей количество аварий за 2019 год составило – 78 шт., замена сетей водоснабжения необходима для улучшения качества питьевой воды, устойчивой и бесперебойной подачи с нормативным давлением на водоразборном оборудовании для более 3 500 потребителей, 3 социальных объектов и одной котельной в п. Жиркомбинат;

4. замену сетей водоснабжения от ул. им. Я.В. Аппельбаума от дома № 20 до ул. им. Ф.Ф. Сыромолотова дома № 42 (1 600 м.) на сумму – 7,4 млн. рублей на сетях водоснабжения, построенных в 1963 году, материал сталь, в связи с 100% износом сетей количество аварий за 2019 год составило – 14 шт., замена сетей водоснабжения необходима для улучшения качества питьевой воды, устойчивой и бесперебойной подачи с нормативным давлением на водоразборном оборудовании для более 200 потребителей.

В рамках актуализации схемы водоснабжения на 2021 год будут предусмотрены следующие мероприятия:

1. строительство водовода в двухтрубном исполнении Д=500 на                п. Энергетиков протяженностью 13 км;

2. реконструкция водовода по ул. Октябрьская Д=600 (от                                  ул. им. И.И. Неплюева до ул. Пионерской) протяженностью 1,2 км;

3. строительство дюкера (резервный) Д=250 через р.Уй для водоснабжения Газовой котельной 120 МВт;

4. реконструкция очистных сооружений водозабора города Троицка;

5. реконструкция участка водовода Д=300 по ул. Пионерской от                   ул. им. С.И. Ловчикова до ул. им. Ю.А. Гагарина;

6. реконструкция очистных сооружений города Троицка;

7. строительство коллектора от п. Энергетиков до очистных сооружений, вместо реконструкции ОСК п. Энергетиков;

8. реконструкция коллектора Д=600 по ул. Красногвардейской (от              ул. им. 30 лет ВЛКСМ до ул. им. А.Е. Карташова).

Электроснабжение.

На территории Троицкого городского округа Челябинской области действует программа развития субъектов электроэнергетики на 2018-2022 годы, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.12.2018 № 17@.

Мероприятия по развитию электроэнергетики на территории города Троицка планируются электросетевой организацией ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в соответствии с данной программой.

10.11.2016 года Администрацией города Троицка заключен энергосервисный контракт с ПАО «Ростелеком» на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории города Троицка Челябинской области с привлечением собственных инвестиций.

В результате проведенных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории города Троицка достигнута экономия электроэнергии в количестве:

- в 2017 году – 1,5 млн. кВт/ч на сумму 6,9 млн. рублей;

- в 2018 году – 2,2 млн. кВт/ч на сумму 13,5 млн. рублей;

- в 2019 году – 2,7 млн. кВт/ч на сумму 16,1 млн. рублей;

- в 2020 году – 2,1 млн. кВт/ч на сумму 14,6 млн. рублей.

С целью модернизации сетей уличного освещения в 2020 году в рамках программы реальные дела, Управлением ЖКХ, ЭБТ и С проведен ремонт сетей уличного освещения на территории города Троицка:

- Золотая Сопка – монтаж 90 светильников, проводов марки СИП 7 800 м;

- Мирный – монтаж 47 светильников, проводов марки СИП 1 000 м;

- Станционный – монтаж 35 светильников, проводов марки СИП 1 650 м;

- Гончарка – монтаж 25 светильников, проводов марки СИП 1 750 м;

В общей сложности смонтировано 197 светодиодных светильников уличного освещения, установлено 200 железобетонных опор, проложено             12 200 м проводов марки СИП-4х16 смонтировано 13 приборов учета и щитов управления уличным освещением. На выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения выделено средств в сумме 10,6 млн. рублей.

Обращение с твердыми коммунальными отходами.

В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 1 января 2019 года все субъекты Российской Федерации перешли на новую систему обращения с ТКО.

В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» транспортирование, обработка, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов должно обеспечиваться региональным оператором.

5 марта 2018 года в результате проведенного открытого конкурса Министерством экологии Челябинской области выбран региональный оператор по обращению с отходами на территории Челябинского кластера - ООО «Центр коммунального сервиса», который с 1 января 2019 года приступил к своим обязанностям по оказанию услуг по обращению с ТКО в Челябинском кластере.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся в том числе, создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством РФ случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

В 2020 году на территории города Троицка в рамках заключенных муниципальных контрактов от 01.06.2020 г., 28.08.2020 г. и 25.11.2020 г. проведены работы по содержанию (уборке) 173 площадок для сбора твердых коммунальных отходов, расположенных в индивидуальном жилом секторе. По итогам проведенных работ подрядной организацией вывезено более 4,7 тонн сухих деревьев, кустарника, листвы и бытового мусора.

Дополнительно в рамках заключенного муниципального контракта от 28.08.2020 г. проведены работы по ликвидации 19 несанкционированных свалок на территории города Троицка.

Администрацией города на вышеуказанные цели из бюджета города выделено 2,8 млн. рублей.

В рамках реализации национального проекта «Охрана окружающей среды Челябинской области на 2020 – 2025 годы» в 2020 году на территории города оборудовано в соответствии с СанПин 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» 43 контейнерные площадки, расположенные в индивидуальном жилом секторе. На данные цели из местного бюджета было выделено 400 тыс. рублей, из областного бюджета 1,9 млн. рублей.

В 2021 году планируется дальнейшее приобретение контейнеров и оборудование контейнерных площадок с учетом выделенного финансирования на данные цели.

И.о. начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка                                                          К.В. Косматов