Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Тридцать седьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.09.2022г. № 122

г. Троицк

Об информации о состоянии и перспективах развития уличного освещения в городе Троицке

Заслушав информацию исполняющего обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Косматова К.В. о состоянии и перспективах развития уличного освещения в городе Троицке, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию исполняющего обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Косматова К.В. о состоянии и перспективах развития уличного освещения в городе Троицке принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						        В.В. Хасанов

Информация

о состоянии и перспективах развития уличного освещения в городе Троицке

Освещение улиц города Троицка является одной из наиболее важных задач на сегодняшний день. Решение данной задачи должно обеспечить безопасность движения транспорта и людей в вечернее и ночное время, при этом гармонично отражаться в городском облике и иметь энергоэффективность.

1. Существующее состояние сетей уличного освещения

В настоящее время сеть наружного уличного освещения города Троицка, находящаяся в эксплуатации, включает в себя:

3225 осветительных прибора, в том числе 3044 светодиодных светильника и 181 светильник с лампами ДНаТ 250;

102 прибора учета электрической энергии;

107,6 километров воздушных линий электропередач.

Кроме того, на территории города Троицка расположено 290 одиночных светильников с фотореле, не включенных в общегородскую сеть уличного освещения.

Протяженность улично-дорожной сети города составляет 247,4 км, из них 107,6 км оборудовано наружным освещением. Протяженность участков нуждающихся в монтаже объектов уличного освещения составляет 139,8 км.

В целях обеспечения работоспособности общегородской сети уличного освещения Управлением жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка ежегодно по итогам открытых аукционов заключаются муниципальные контракты на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения  города Троицка.

На выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения в 2022 году выделено 2 040 211,75 рублей, из которых в настоящее время освоено 1 359 209,07 рублей.

В процессе технического обслуживания сетей уличного освещения  города определяется наиболее изношенное оборудование, и производится замена небольших участков линий на современный изолированный провод СИП, производится замена пунктов питания (устанавливаются электрические щиты, защитная автоматика и приборы учета электроэнергии), ремонт и замена неисправных осветительных приборов. Таким образом, поддерживается стабильная работа объектов уличного освещения.

За истекший период 2022 года в целях организации содержания и обслуживания сетей уличного освещения были выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по ремонту 90 светильников, 40 единиц фотореле, произведена замена 5,5 км самонесущего изолированного провода марки СИП;

- восстановлено декоративное освещение по ул. им. А.М. Климова,          ул. им. П.Г. Ильина, освещение центральной площади;

- выполнены работы по заявкам жителей. В Управление поступило 179 заявок от жителей, по 151 заявке работы выполнены подрядной организацией. По оставшимся 28 заявкам в настоящее время ведутся ремонтные работы.

В течение истекшего периода 2022 года в Управление поступило 179 заявок, наибольшее количество жалоб на отсутствие уличного освещения поступают от жителей индивидуальных жилых застроек города (поселки Гончарка, Станционный, Слободка, Мирный, Золотая Сопка) около 50% всех заявок (89 обращений) и поселка Энергетиков (14 обращения). По всем заявкам работы выполнены подрядной организацией.

Анализ выполнения работ ПАО «Ростелеком» в рамках энергосервисного контракта в 2019-2021 годах показал, что срок ремонта неисправных светодиодных светильников уличного освещения составляет 40 – 50 дней.

Устранение аварийных ситуаций на сетях уличного освещения города в максимально короткие сроки не представляется возможным, в связи с чем создается негативное отношение жителей города к органам местного самоуправления.

При условии ежегодного увеличения количества объектов электросетевого хозяйства и сетей уличного освещения, вводимых в эксплуатацию, ежегодное увеличение финансирования на организацию и обслуживание сетей уличного освещения бюджетом города не предусмотрено.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения на территории города Троицка до                        31 декабря 2022 года необходимо выделение дополнительных денежных средств в размере 800 000 рублей.

От четырех депутатов избирательных округов в адрес Управления поступили обращения в части выполнения работ по монтажу сетей уличного освещения в рамках исполнения наказов избирателей. В настоящее время размещена документация на для проведения открытых аукционов по выбору подрядной организации для выполнения работ по монтажу сетей уличного освещения в 2022 году, а именно:

1. выполнение работ по монтажу объектов уличного освещения на территории избирательного округа № 2 на сумму 200 тыс. рублей;

2. выполнение работ по монтажу объектов уличного освещения на территории избирательного округа № 5 на сумму 100 тыс. рублей;

3. выполнение работ по монтажу объектов уличного освещения на территории избирательного округа № 14 на сумму 200 тыс. рублей;

4. выполнение работ по монтажу объектов уличного освещения на территории избирательного округа № 20 на сумму 100 тыс. рублей.

По результатам конкурсных процедур подрядная организация приступит к выполнению работ.

В июне текущего года Управлением реализованы два инициативных проекта: «Организация уличного освещения на пешеходной дороге от МБОУ «Лицей № 17» до многоквартирного жилого дома № 30а в микрорайоне №5 города Троицка» и «Организация уличного освещения на участке                            ул. им. К.Э. Циолковского, от ул. Коммунаров до ул. им. Тони Меньшениной».

В целях выявления бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства Управлением жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи совместно с Управлением муниципальной собственности администрации города Троицка проведена работа по признанию балансовой принадлежности бесхозяйных сетей уличного освещения следующих районов: поселков Станционный, Гончарка, Мирный, Золотая Сопка, центральная часть города.

В результате постановки на учет объектов уличного освещения на указанных территориях, Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка осуществляется ремонт, эксплуатация и электроснабжение осветительных приборов.

В целях организации освещения улично-дорожной сети на участках, наиболее нуждающихся в освещении, в том числе участках, расположенных в районах индивидуальной жилой застройки, необходимо проведение работ по строительству сетей уличного освещения с предварительной разработкой проектной документации.

План выполнения работ по проектированию и строительству сетей уличного освещения на территории города Троицка будет уточнен при формировании городского бюджета на 2023 год с учетом мнения жителей, путем проведения открытого голосования или конкурсного отбора в рамках проекта «Инициативное бюджетирование».

Общий процент освещенности улично-дорожной сети на территории города составляет 43%.

В настоящее время повышенная необходимость в уличном освещении имеется практически во всех условных районах города. Существующее состояние уличного освещения в условных районах города:

Центральная часть города.

В центральной части города расположено 34 улицы общей протяженностью 51 км, из них 76% улично-дорожной сети и общественных пространств оборудованы искусственным освещением. 22 участка дорожной сети, протяженностью 12,1 км, нуждаются в монтаже объектов уличного освещения.

В целях создания благоприятных условий проживания граждан на территории центральной части города необходимо выполнение работ по строительству сетей уличного освещения с предварительной разработкой проекта.

В рамках строительства сетей уличного освещения необходимо выполнить монтаж 302 светодиодных светильников, 200 опор, 12 км проводов марки СИП-4, 22 приборов учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 1,4 млн. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 12 млн. рублей.

Поселок Новая Нарезка.

В данном районе расположена 31 улица общей протяженностью 15,5 км, из них 25 участков протяженностью 8 км (52%) нуждаются в уличном освещении.

В рамках строительства сетей уличного освещения необходимо выполнить монтаж 200 светодиодных светильников, 200 опор, 8 км проводов марки СИП-4, 16 приборов учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 960 тыс. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 8 млн. рублей.

Поселок Токаревка.

В данном районе расположено 12 улиц общей протяженностью 5,1 км. 100% территории нуждается в уличном освещении.

В рамках строительства сетей уличного освещения необходимо выполнить монтаж 127 светодиодных светильников, 140 опор, 5,5 км проводов марки СИП-4, 8 приборов учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 800 тыс. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 5 млн. рублей.

Поселок Кирсараи.

В данном районе расположено 13 улиц общей протяженностью 11,2 км, из них 9 участков протяженностью 8,1 км (72%) нуждаются в уличном освещении.

В рамках строительства сетей уличного освещения необходимо выполнить монтаж 280 светодиодных светильников, 300 опор, 8,5 км проводов марки СИП-4, 16 приборов учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 1 млн. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 10 млн. рублей.

Поселок Амур.

В данном районе расположено 33 улицы общей протяженностью 30,6 км, из них 27 участков протяженностью 22,7 км (74%) нуждаются в уличном освещении.

В рамках строительства сетей уличного освещения необходимо выполнить монтаж 568 светодиодных светильников, 600 опор, 23 км проводов марки СИП-4, 30 приборов учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 2,7 млн. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 20,7 млн. рублей.

Поселок Жиркомбинат.

100% территории данного района (3,2 км) обеспечена уличным освещением, за исключением военного городка, территория которого принадлежит Министерству обороны Российской Федерации.

Поселок Станционный.

В данном районе расположено 28 улиц общей протяженностью 30,8 км, из них 19 участков протяженностью 19,3 км (63%) нуждаются в уличном освещении.

В рамках строительства сетей уличного освещения необходимо выполнить монтаж 480 светодиодных светильников, 300 опор, 19 км проводов марки СИП-4, 38 приборов учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 2,3 млн. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 15 млн. рублей.

Поселок Гончарка.

В данном районе расположена 31 улица общей протяженностью 37,3 км, из них 23 участка протяженностью 28,1 км (75%) нуждаются в уличном освещении.

В рамках строительства сетей уличного освещения необходимо выполнить монтаж 702 светодиодных светильников, 400 опор, 28 км проводов марки СИП-4, 50 приборов учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 3,3 млн. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 28 млн. рублей.

Поселок Пятилетка.

В данном районе расположены 3 улицы общей протяженностью 2,7 км,  из них 2 участка протяженностью 1,2 км (44%) нуждаются в уличном освещении.

В рамках строительства сетей уличного освещения необходимо выполнить монтаж 30 светодиодных светильников, 30 опор, 1,5 км проводов марки СИП-4,   3 прибора учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 180 тыс. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 1,2 млн. рублей.

Поселок Слободка.

В данном районе расположено 19 улиц общей протяженностью 14,3 км, из них 16 участков протяженностью 11,6 км (81%) нуждаются в уличном освещении.

В рамках строительства сетей уличного освещения необходимо выполнить монтаж 290 светодиодных светильников, 300 опор, 12 км проводов марки СИП-4, 20 приборов учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 1,4 млн. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 11 млн. рублей.

Поселок Мясокомбинат.

В данном районе расположено 11 улиц общей протяженностью 5 км. 100% территории нуждается в уличном освещении.

В рамках строительства сетей уличного освещения необходимо выполнить монтаж 125 светодиодных светильников, 150 опор, 5,5 км проводов марки СИП-4, 6 приборов учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 600 тыс. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 5 млн. рублей.

Поселок Мирный.

100% территории данного района (4,1 км) обеспечена уличным освещением, за исключением освещения автодороги Троицк - ГРЭС.

Поселок Санаторный.

В данном районе расположено 2 улицы общей протяженностью 730 м. 100% территории нуждается в уличном освещении.

В рамках строительства сетей уличного освещения необходимо выполнить монтаж 19 светодиодных светильников, 25 опор, 1,5 км проводов марки СИП-4, 1 прибора учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 84 тыс. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 760 тыс. рублей.

Поселок Южный.

В данном районе расположено 7 улиц общей протяженностью 5,8 км. 100% территории нуждается в уличном освещении.

В рамках строительства сетей уличного освещения необходимо выполнить монтаж 140 светодиодных светильников, 150 опор, 6 км проводов марки СИП-4, 6 приборов учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 600 тыс. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 5 млн. рублей.

Поселок Золотая Сопка.

100% территории данного района (4,8 км) обеспечена уличным освещением, за исключением освещения автодороги Троицк – Золотая Сопка.

Поселок Энергетиков.

100% территории данного района (13,2 км) обеспечена уличным освещением, за исключением освещения автодороги Троицк – ГРЭС.

Автомобильные дороги.

В настоящее время повышенная необходимость в уличном освещении имеется на главных автомобильных дорогах города:

1) автодорога Троицк – Пятилетка, протяженностью 2,4 км. Необходимо выполнить монтаж 60 светодиодных светильников, 70 опор, 2,5 км проводов марки СИП-4, 4 приборов учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 300 тыс. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 2,4 млн. рублей.

2) автодорога Троицк – Золотая Сопка, протяженностью 4,6 км. Необходимо выполнить монтаж 105 светодиодных светильников, 110 опор, 4 км проводов марки СИП-4, 3 прибора учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 500 тыс. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 4,2 млн. рублей.

3) автодорога Троицк – ГРЭС, протяженностью 5 км. Необходимо выполнить монтаж 125 светодиодных светильников, 100 опор, 5 км проводов марки СИП-4, 5 приборов учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 600 тыс. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 5 млн. рублей.

4) автодорога Троицк – Племстанция, протяженностью 1 км. Необходимо выполнить монтаж 25 светодиодных светильников, 30 опор, 1,2 км проводов марки СИП-4, 1 прибор учета. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составит 100 тыс. рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 1 млн. рублей.

Итого: на территории города Троицка необходимо установить 3478 светодиодных светильника, 3165 опор линии электропередач, проложить 142,7 км проводов марки СИП-4, 229 приборов учета электроэнергии. Общая потребность денежных средств для выполнения работ по монтажу сетей уличного освещения на территории города Троицка составляет ориентировочно 151,2 млн. рублей, в том числе 16,7 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации, 134,5 млн. рублей на выполнение работ по строительству сетей уличного освещения.

С 2021 года Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г.          № 861 установлены новые требования к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

Согласно Правил, при осуществлении технологического присоединения объектов уличного освещения к сетям электроснабжения обязательным требованием сетевой организации является наличие прибора учета электрической энергии, в том числе для одиночно стоящих светильников с фотореле, размещенных на опорах линий электропередач.

Стоимость заключения договора с ООО «МРСК Урала» на технологическое подключение энергопотребляющих устройств уличного освещения в целях обеспечения ввода их в эксплуатацию составляет 14730 рублей за каждое подключение.

Учитывая данные требования, организация освещения улично-дорожной сети путем размещения одиночно стоящих светильников с фотореле на опорах линий электропередач является неэффективной и экономически нецелесообразной.

2. Перспективы развития сетей уличного освещения

В целях обеспечения перспективного развития городской сети уличного освещения, создания комфортных условий проживания в данных районах, необходимо строительство новых сетей уличного освещения.

В рамках модернизации объектов уличного освещения города Троицка в ноябре 2016 года заключен муниципальный энергосервисный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории города Троицка Челябинской области с привлечением собственных инвестиций.

По данному контракту выполнены следующие мероприятия:

- проведена замена 2156 единиц светильников с лампами ДНаТ 250 на светодиодные светильники;

- проведена замена 171 единицы светильников с лампами ДРЛ 250 на светодиодные светильники;

- проведена замена и установка приборов учета электроэнергии;

- установка системы сбора данных с приборов учета электроэнергии.

Срок действия контракта до 31 декабря 2022 года.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий обеспечена надежность работы уличного освещения, экономия денежных средств на оплату электроэнергии, которая может быть использована при дальнейшем развитии общегородской сети уличного освещения.

Экономия по энергосервисному контракту на 1 июля 2022 года составляет 12,8 млн. кВт/ч (81,2 млн. руб.).

Цена энергосервисного контракта составляет 64 511 697,63 руб.

Ежегодно в целях возмещения затрат по энергосервисному контракту исполнителю выплачивается в среднем около 16 млн. рублей из экономии денежных средств на оплату электроэнергии. С 1 января 2023 года указанные денежные средства планируется направить на реализацию мероприятий по развитию сетей уличного освещения на территории города.

В настоящее время совместно с потенциальными концессионерами          ПАО «Ростелеком» и ОАО «МРСК УРАЛА» разрабатывается финансовая модель концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения на территории города Троицка. После проведения подготовительных мероприятий, в 2023 году планируется проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.

В рамках концессионного соглашения планируется выполнение работ по строительству новых сетей уличного освещения, включая прокладку, ориентировочно, 142,7 километров линий электропередач и установку 3478 светильников. Дополнительно планируется включить мероприятия по внедрению автоматизированной системы коммерческого учета потребленной электрической энергии и диспетчерского управления уличным освещением города Троицка.

Преимущества передачи объектов уличного освещения в концессию:

- наличие диспетчерской службы;

- наличие специализированных бригад для обслуживания систем освещения;

- повышение надежности эксплуатации системы уличного освещения;

- сокращение затрат на ремонт оборудования;

- сокращение затрат на сбор показаний приборов учета электроэнергии, их обработку и передачу в ресурсоснабжающую организацию;

- модернизация существующих и строительство новых сетей уличного освещения в установленные сроки;

- комплексность и долгосрочность сотрудничества: концессионер не только проводит энергоэффективные мероприятия, но и модернизирует опоры, а впоследствии обслуживает систему наружного освещения

- возможность осуществления коммерческой деятельности: размещение ВОЛС, станций сотовой связи и др.

- гарантированный спрос на услугу и защита инвестиций концессионера;

- сокращение трат на уличное освещение до 70–90%

По итогам успешного запуска концессионного проекта в отношении системы уличного освещения города Волгограда эксперты отмечают, что механизм концессии более эффективен, чем плохо себя зарекомендовавшие энергосервисные контракты.

В рамках концессионного соглашения Концессионер проведет:

- аудит городского светотехнического хозяйства;

- создание его электронной модели;

- формирование технического решения в части установки и замены опор, нового СИП, кронштейнов, ШУНО, а также подбора светильников для выполнения всех норм и требований по освещенности для дорог различной категорийности;

- демонтаж старого светотехнического оборудования, монтаж нового;

- внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением (АСУНО);

- пуско-наладочные работы;

- сервисное обслуживание оборудования и системы управления на срок концессионного соглашения.

В городе должно быть освещено минимум 80% протяженности улиц. Центральные улицы должны освещаться намного лучше, чем районы, расположенные на окраине города. Освещение главных и второстепенных дорог производится с учетом типа дорожного покрытия и его светоотражательных свойств.

Механизм государственно-частного партнерства позволяет муниципальному заказчику провести модернизацию улично-дорожного освещения и обеспечить выполнение всех норм освещенности, повысить безопасность и снизить аварийность на дорогах, добиться лояльности и положительных отзывов горожан без затрат муниципального бюджета.

Концессионное соглашение имеет преимущества перед механизмом энергосервисного контракта в части нового строительства и глубокой модернизации уличного освещения.

И.о. начальника Управления

жилищно-коммунального хозяйства,

экологии, благоустройства, транспорта

и связи администрации города Троицка                                             К.В. Косматов