Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Сорок седьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.05.2023г. № 47

г. Троицк

Об информации об итогах прохождения отопительного периода 2022-2023 годов

Заслушав информацию исполняющего обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Косматова К.В. об информации об итогах прохождения отопительного периода 2022–2023 годов, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию исполняющего обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Косматова К.В. о ходе прохождения отопительного периода 2022–2023 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						             В.В. Хасанов

Информация

об итогах прохождения отопительного периода 2022–2023 годов

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к отопительному периоду 2022-2023 годов осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города Троицка от 04.04.2022 года № 526 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к работе в отопительный период 2022-2023 годов».

В ходе подготовки к отопительному периоду 2022-2023 годов с мая по октябрь 2022 года проведена работа с теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии, еженедельно по средам проведено 19 заседаний штаба и рассмотрен 61 вопрос.

В ходе отопительного периода 2022-2023 годов на территории Троицкого городского округа осуществляли свою работу:

- 9 теплоснабжающих и теплосетевых организаций: ОАО «РЖД»;                    ООО «Перспектива»; МУП «ЭТС»; ООО «Эффективная теплоэнергетика»; ГБУЗ «ОТБ № 13», ООО «Акцент», ООО «Базис», ООО «Вектор»,                         ООО «РТС»;

- 19 котельных, из них 15 муниципальных и 4 ведомственных;

- 8 управляющих организаций: ООО «Троицксантехсервис», ООО «Управляющая компания Крученкова на Зелёной», АО «ПРОЖЭКТОР», ООО «Жилищно-эксплутационное управление» п. Станционный, ООО УК «Ресурс», ООО «ЖКУ ЭЛИТА», ООО УК «Соверен-Сервис», ООО «Строй-Элита»;

- 1 обслуживающая организация: ООО «Управляющая компания Ремитент».

С 28.09.2022 года в соответствии с постановлением Администрации города Троицка осуществлена подача теплоносителя для нужд отопления в жилые дома и объекты соцкультбыта, с 13.09.2022 года осуществлено подключение социальных объектов и многоквартирных домов, оборудованных приборами учета тепловой энергии по заявкам потребителей.

С 31.10.2022 года теплоснабжение и горячее водоснабжение                            поселка Энергетиков осуществляется от центральной отдельностоящей отопительной котельной мощностью 60 МВт поселка Энергетиков. Гарантирующим поставщиком тепловой энергии для потребителей поселка Энергетиков определено МУП «Электротепловые сети» с 01.11.2022 года (постановление Администрации города Троицка от 31.10.2022 года № 1685).

С 01.11.2022 года в период перехода и регулировки теплоснабжения                   поселка Энергетиков от введенной в эксплуатацию котельной, в адрес управляющих организаций поступали обращения граждан по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества.

В итоге МУП «Электротепловые сети» проведена регулировка температурного и гидравлического режимов, сетей теплоснабжения                         поселка Энергетиков.

В результате комплексной подготовки объектов теплосетевого хозяйства и проведения 15 ноября 2022 года оценки готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2022-2023 годов Уральским управлением Ростехнадзора выдан акт проверки готовности к отопительному периоду             2022-2023 годов от 15.11.2022 года № ПР-330-2657-МО Троицкого городского округа с перечнем следующих замечаний:

- отсутствует документ, определяющий разграничение эксплуатационной ответственности между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (между ООО «Перспектива», ООО «Акцент», ООО «Базис», ООО «Вектор»);

- не укомплектованы персоналом эксплуатационные, диспетчерские и аварийные службы предприятия (не предоставлены документы, подтверждающие прохождение проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок в комиссии Ростехнадзора ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок).

В Уральское управление Ростехнадзора для устранения замечаний и проведения повторной проверки Троицкого городского округа, выданных к акту от 15.11.2022 г. № ПР-330-2657-МО, администрацией города Троицка 15.11.2022 года, 01.03.2023 года и 26.04.2023 года направлена документация, в целях устранения замечаний Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», с приложением документов.

По итогам последнего направленного письма информация от Уральского управления Ростехнадзора об устраненных замечаниях не поступала.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка (далее - Управление) совместно с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями ведутся работы по устранению замечаний.

С начала отопительного периода 2022-2023 годов на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения города Троицка зафиксировано 113 повреждений (ООО «Перспектива» - 70; МУП «ЭТС» - 40; ООО «Акцент» - 1; ООО «Вектор» - 1; ООО «Районные тепловые сети» - 1).

В отопительный период 2022-2023 годов по сравнению с прошлым отопительным периодом на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения города Троицка зафиксировано на 23 повреждения меньше.

На подведомственных котельных МУП «Электротепловые сети» произошло 15 отключений электроснабжения.

Аварийные ситуации на сетях теплоснабжения города Троицка, сопровождающиеся отключением потребителей от тепла на 6 часов и более, отсутствовали.

В 13:30 часов 29.11.2022 года на трансформаторной подстанции произошло технологическое нарушение, вследствие аварийной ситуации в отдельных частях города отсутствовало электроснабжение, также под отключение попало 5 котельных, подведомственных МУП «Электротепловые сети», 41 многоквартирный дом, отапливаемый от данных котельных, остались без теплоснабжения, в 2-х из которых успела перемерзнуть система теплоснабжения.

Аварийно-восстановительные бригады ПО «Троицкие электрические сети» филиала «Россети Урала» - «Челябэнерго» произвели оперативные переключения для восстановления электроснабжения потребителей, к 15:10 часам 29.11.2022 года полностью устранили аварийную ситуацию и восстановили питание.

Кроме вышеуказанного, в связи с повреждением кабеля электроснабжения с начала отопительного периода 2022-2023 годов на сетях электроснабжения произошло еще 3 аварийных отключения электроснабжения.

На сетях холодного водоснабжения зафиксировано 21 повреждение.

Все восстановительные работы на сетях электро-, водо- и теплоснабжения проведены своевременно, в установленный законом срок.

В адрес управляющих организаций за отопительный период 2022-2023 годов поступило 97 обращений по вопросу предоставления некачественной услуги по отоплению в многоквартирном жилом фонде и проведения регулировки внутридомовой системы теплоснабжения.

В 66 случаях проведено комиссионное обследование, с составлением актов, по результатам которых в 66 случаях установлено, что температура воздуха в обследуемых жилых помещениях соответствует нормативным требованиям, указанным в п. 15 Раздела VI Приложения 1 к Постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В 31 случае, поступивших в адрес аварийно-диспетчерских служб управляющих организаций, потребители заявляли о превышении нормативной температуры воздуха в жилых помещениях.

По всем поступившим заявкам проведены работы по регулировке гидравлических параметров теплоносителя и сброс воздуха по стоякам на внутридомой системе отопления.

С начала отопительного периода 2022-2023 годов в адрес администрации города и Управления поступило 30 обращений граждан по вопросу предоставления услуг теплоснабжения ненадлежащего качества. По всем обращениям сотрудниками Управления организованы выездные обследования жилых помещений с составлением актов замера температуры. Из 30 обращений граждан температура в жилых помещениях не соответствовала в четырех случаях (квартира № 230 по ул. Советской, д. 125; квартиры №№ 6а и 14 по                  ул. Энергетиков, д. 1а; квартира № 18 в 10 квартале, д. 6). После выполнения ремонтных работ аварийные ситуации в указанных помещениях были устранены, услуга теплоснабжения была восстановлена.

Для сравнения, за весь отопительный период 2021-2022 годов в адрес администрации города Троицка и Управления поступило 15 обращений граждан по вопросам некачественного предоставления коммунальной услуги по отоплению.

В соответствии с постановлением Администрации города Троицка от 24.04.2023 года № 558 «О завершении отопительного периода 2022 – 2023 годов в городе Троицке Челябинской области» отопительный период завершился 25 апреля 2023 года. В целом отопительный период прошел удовлетворительно.

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 15.03.2023 г. № 229-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2023–2024 годов» в 2023 году, в отличие от прошлых лет, сокращены рекомендованные сроки подготовки к отопительному периоду 2023–2024 годов:

- в срок до 15 августа 2023 года (в прошлые годы – до 1 сентября) завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов;

- в срок до 1 сентября 2023 года (в прошлые годы – до 15 сентября) завершить проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и предоставить в Уральское управление Ростехнадзора акты проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от                  12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

Администрацией города Троицка подготовлено постановление от 14.04.2023 года № 525 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к работе в отопительный период 2023-2024 годов» и распоряжение от 25.04.2022 года № 192-р «О создании комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к работе в отопительный период 2023-2024 годов».

Объектами жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы разработаны и утверждены планы организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов.

С 24.05.2023 года еженедельно по средам будут проводиться заседания штабов по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов для рассмотрения необходимых вопросов и курирования проведения работ в соответствии с планами организационно-технических мероприятий.

Основной задачей в летний период времени является ответственная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к новому отопительному периоду, в соответствии с планами организационно-технических мероприятий, и в дальнейшем получение паспорта готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2023-2024 годов.

И.о. начальника Управления

жилищно-коммунального хозяйства,

экологии, благоустройства, транспорта

и связи администрации города Троицка                                             К.В. Косматов