Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Семьдесят пятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.02.2025г. № 27

г. Троицк

Об информации о ходе прохождения отопительного периода 2024-2025 годов

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Васильева А.В. о ходе прохождения отопительного периода 2024-2025 годов, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Васильева А.В. о ходе прохождения отопительного периода 2024-2025 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка							   В.В. Хасанов

Информация

о ходе прохождения отопительного периода 2024-2025 годов

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к отопительному периоду 2024-2025 годов осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города Троицка от 11.04.2024 года № 645 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к работе в отопительный период 2024-2025 годов».

На территории города Троицка подготовлено к отопительному периоду              2024-2025 годов 19 котельных, из них 15 муниципальных и 4 ведомственных, 133 км тепловых сетей для обеспечения подачи тепла в жилые дома, больницы, школы и дошкольные учреждения, объекты соцкультбыта, а также:

- 192,67 км сетей водоснабжения;

- 168 км сетей водоотведения;

- 678,20 км сетей электроснабжения;

- 208 км газопроводов;

- 409 многоквартирных домов;

- 35 образовательных организаций;

- 9 учреждений культуры;

- 5 учреждений физической культуры и спорта;

- 4 учреждения здравоохранения;

- 3 учреждения социальной защиты.

В отопительный период 2024-2025 годов на территории Троицкого городского округа в сфере теплоснабжения осуществляют свою работу:

- 9 теплоснабжающих и теплосетевых организаций: (ОАО «РЖД»;                ООО «Перспектива»; МУП «Электротепловые сети»; ООО «Эффективная теплоэнергетика»; ГБУЗ «ОТБ № 13», ООО «Акцент», ООО «Базис»,                    ООО «Вектор», ООО «РТС»);

- 9 управляющих организаций (ООО «Троицксантехсервис»,                             ООО «Управляющая компания Крученкова на Зелёной», АО «ПРОЖЭКТОР», ООО «Жилищно-эксплутационное управление» п. Станционный,                                       ООО УК «Ресурс», ООО «ЖКУ ЭЛИТА», ООО УК «Соверен-Сервис»,                      ООО «Строй-Элита»);

- 1 обслуживающая организация (ООО «Управляющая компания Ремитент»).

Со 2 октября 2024 года, в соответствии с постановлением Администрации города Троицка от 01.10.2024 г. № 34, осуществлена подача теплоносителя для нужд отопления в жилые дома и объекты соцкультбыта, но с 16 сентября 2024 года по заявкам потребителей осуществлялось подключение социальных объектов и многоквартирных домов, оборудованных приборами учета тепловой энергии.

В настоящее время 19 котельных, расположенных в городе Троицке, работают в штатном режиме, сбоев нет.

С начала отопительного периода 2024-2025 годов на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения города Троицка зафиксировано 13 повреждений (ООО «Перспектива» - 34; ООО «Базис» - 1; МУП «Электротепловые сети» - 43). Также ООО «Перспектива» и МУП «Электротепловые сети» проводились работы по замене запорной арматуры на тепловых сетях. Все восстановительные работы проведены своевременно, в установленный законом срок.

В настоящее время МУП «Электротепловые сети» являются единой теплоснабжающей организацией в 12 отдельных системах теплоснабжения и теплосетевой организацией в 2 отдельных системах теплоснабжения.

В отопительный период 17 раз ПО «Троицкие электрические сети» филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» производилось отключение электроснабжения котельных, подведомственных МУП «Электротепловые сети», в данные периоды котельные работали с помощью подключения имеющихся резервных источников электроснабжения.

МУП «Электротепловые сети» определено и гарантирующей организацией по водоснабжению и водоотведению на территории города Троицка.

На сетях холодного водоснабжения зафиксировано 49 повреждений, на сетях водоотведения – 1. Работы по ремонту гарантирующим поставщиком                               МУП «Электротепловые сети» проведены своевременно, в установленный законом срок. Также на постоянной основе проводятся работы по устранению подпоров на системе водоотведения города Троицка по заявкам граждан.

ПО «Троицкие электрические сети» филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» в ходе отопительного периода проводят плановые отключения электроснабжения для проведения ремонтных работ сетей электроснабжения.

Информация об отключениях коммунальных услуг размещается на официальном сайте города Троицка и на страничках в социальных сетях.

4 февраля 2025 года произошло возгорание общедомового распределительного щита электроэнергии в многоквартирном доме № 35 по                        ул. им. А.Е. Карташова, в связи с чем было отключено электроснабжение указанного дома и дома № 125 по ул. Советская.

Возобновление электроэнергии дома № 125 по ул. Советская произвели в этот же день, а в доме № 35 по ул.им. А.Е. Карташова проводили поэтапные работы по восстановлению электроснабжения 5 и 6 февраля 2025 года.

С начала отопительного периода 2024-2025 годов в адрес администрации города Троицка и Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка поступило 29 обращений граждан, связанных с теплоснабжением, горячим водоснабжением и тепловой изоляции. По всем обращениям, касающимся предоставления услуг теплоснабжения ненадлежащего качества, сотрудниками Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка, управляющими и теплоснабжающими организациями организованы выездные обследования жилых помещений с составлением актов замера температуры.

В данных случаях температура воздуха в проверяемых помещениях соответствовала нормативным требованиям, указанным в п. 15 Раздела VI Приложения 1 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354           «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Оценка готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2024-2025 годов Уральским управлением Ростехнадзора проводилась с 28 октября 2024 года по 5 ноября 2024 года, выдан акт проверки готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2024-2025 годов от 05.11.2024 года № 330-789-МО с перечнем замечаний к выполнению требований по готовности.

В ходе проведенной работы по устранению замечаний Уральского управления Ростехнадзора (письмо от 24.12.2024 года № 330-5041) сообщено              о 9 оставшихся неустраненных замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2024-2025 годов.

7 февраля 2025 года в целях устранения 9 замечаний и проведения повторной проверки для получения акта готовности Троицкого городского округа, в Уральское управление Ростехнадзора направлена документация, о результатах которой, будет сообщено дополнительно.

На особый контроль взята работа аварийно-диспетчерских служб, которые уведомлены об обязательном оперативном извещении Единой дежурно-диспетчерской службы города и администрации города Троицка в случае технологических нарушений, аварийных ситуаций, и информации по их устранению. МКУ «Гражданская защита г. Троицка» незамедлительно осуществляет ввод в информационную систему (АИС ППК «Фонд развития территорий» - МКА ЖКХ) сведений об авариях и инцидентах, произошедших на объектах ЖКХ в городе Троицке.

В целом отопительный период проходит удовлетворительно, ресурсоснабжающими и управляющими организациями обеспечено наличие аварийного запаса материальных ресурсов для проведения своевременных аварийно-восстановительных работ и создания комфортных условий для проживания населения, устойчивого функционирования систем теплоснабжения жилых домов, больниц, школ, дошкольных учреждений и объектов соцкультбыта.

Начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства,

экологии, благоустройства, транспорта

и связи администрации города Троицка                                             А.В. Васильев